## IHAC
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data: |  | ATUALIZAÇÃO:
INTERLIGAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DO PAF 5 E DO INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS (IHAC) |  |  | JANEIRO/2021 |  | 2021-02-23 21:38
Endereço: |  |  | Área (m2)
Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia. |  |  | 20
1 | 16.12.2020-ORSE/OUTUBRO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1 | S02789 | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 8 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA INTERLIGAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | 0
1.3 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | 1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
1.6 | 955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 500 |  | 0 | #DIV/0!
1.7 | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 170 |  | 0
1.8 | S03446 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 | UND | 16 |  | 0 | #DIV/0!
1.9 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG | CHP | 8 |  | 0 | #DIV/0!
1.10 | COTAÇÃO | MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA DESCONECTÁVEL (PLUG-IN) UNIPOLAR, USO INTERNO, TIPO COTOVELO, 630 A FABRICADO EM BORRACHA DE SILICONE CONFORME NORMA EN50180, EN50181 E DIN47636 TIPO COTOVELO P/ CABO ATÉ 50 MM2, TENSÃO NOMÍNAL DE 12/20 KV | UND | 6 |  | 0 | #DIV/0!
1.11 | CPOS 37.12.120 | FUSÍVEL HH 15KV DE 2.5A A 50A - 15A | UND | 6 |  | 0 | #DIV/0!
1.12 | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UND | 8 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SERVIÇOS NA SUBESTAÇÃO PAF V |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.13 | S00013 | DEMOLICAO DE CONCRETO | M3 | 0.5 |  | 0 | #DIV/0!
1.14 | 93358 | ESCAVAÇAO MANUAL | M3 | 0.5 |  | 0 | #DIV/0!
1.15 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.5 |  | 0 | #DIV/0!
1.16 | 94996 | RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO | M2 | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.17 | S09942 | CANALETA EM TIJOLO MACIÇO 45X40CM COM TAMPA DE CONCRETO | M | 11.5 |  | 0 | #DIV/0!
1.18 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | M2 | 17.25 |  | 0 | #DIV/0!
1.19 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA | M2 | 17.25 |  | 0 | #DIV/0!
1.20 | S02298 | PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL | M2 | 17.25 |  | 0 | #DIV/0!
1.21 | S06416 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00X1,00MX0,07M | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SERVIÇOS NO IHAC |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.22 | 39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTE | M | 45 |  | 0 | #DIV/0!
1.23 | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA CONDULETE TOP 1" | UND | 45 |  | 0 | #DIV/0!
1.24 | 7568 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO | UND | 90 |  | 0 | #DIV/0!
1.25 | LOJAELETRICA | CURVA DE 90º DE PVC DE Ø1" | UND | 9 |  | 0 | #DIV/0!
1.26 | LOJAELETRICA | LUVA DE PVC DE Ø 1". | UND | 20 |  | 0 | #DIV/0!
1.27 | LOJAELETRICA | ADAPTADOR LINHA CONDULETE 1" | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
1.28 | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UND | 18 |  | 0 | #DIV/0!
1.29 | 39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UND | 9 |  | 0 | #DIV/0!
1.30 | 12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UND | 15 |  | 0 | #DIV/0!
1.31 | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UND | 15 |  | 0 | #DIV/0!
1.32 | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 450 |  | 0 | #DIV/0!
1.33 | S03344 | FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X16+16MM2 | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
1.34 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | 0 | #DIV/0!
1.35 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | 0 | #DIV/0!
|  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.36 | S02789 | VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) | H | 8 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: |  | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL: | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!